| Instrukcja postępowania z przedłużaczem: UWAGA! Należy przestrzegać poniższej instrukcji i zaleceń w niej zawartych, gdyż jej nieprzestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem. Czynności przed użyciem przedłużacza: Przedłużacz z informacją „ do użytku domowego „ należy rozumieć jako przeznaczony tylko do użytku domowego i należy go użytkować tylko w pomieszczeniach suchych.• Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny przedłużacza– nie należy używać produktów uszkodzonych.• Koniecznie sprawdzić maksymalny pobór prądu w watach (W) urządzenia które chcemy podłączyć do przedłużacza.• Moc podłączonego urządzenia musi być dopasowana do mocy określonej na przedłużaczu.• Należy sprawdzić jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie przedłużacza.• Dane techniczne - prąd znamionowy i maksymalne dopuszczalne obciążenie znajdują się na kółku znamionowym, które jest umieszczone na przewodzie przedłużacza.• Do przedłużacza nie należy podłączać urządzeń których sumaryczna moc pobierana jest wyższa niż dopuszczalne obciążenie przedłużacza.• Przed podłączeniem przedłużacza należy upewnić się, że podłączone urządzenie nie jest włączone.• Nie wolno usuwać ani nie ingerować w bolce uziemiające przedłużacza.• Zabrania się samodzielnych prób otwierania, modyfikacji i przeróbek przedłużacza.• Do urządzeń wymagających uziemienia należy stosować tylko przedłużacze z uziemieniem. Czynności których należy przestrzegać podczas użytkowania przedłużacza: • Przedłużacz należy użytkować w pomieszczeniach suchych z dala od naczyń z wodą.• Przedłużacz chwytać suchą dłonią.• Nie należy łączyć przedłużaczy.• Nie używać przedłużacza jako zabawki.• Chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z przedłużaczem.• Należy unikać przegrzewania przedłużacza, przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.• Nie przykrywać przedłużacza żadnymi przedmiotami.• Nie należy : przejeżdżać po przedłużaczu, umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na przedłużaczu.• Nie deptać przedłużacza, rzucać przedłużaczem by go nie narażać na uszkodzenia. Czynności po użyciu przedłużacza:• Po zakończonej pracy z przedłużaczem należy przedłużacz odłączyć z gniazda chwytając za wtyczkę a nie za przewód• Przedłużacz należy przechowywać w suchym miejscu UWAGA: Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają warunkom gwarancji | PRZEDŁUŻACZ - Przewód OMY 10A / 230 V P ≈ 2300W MAX - Przewód OMY 16A / 230 V P ≈ 3680W MAX - Klasa ochrony od porażeń: I - Tylko do użytku domowego i podobnego - Nie łączyć przedłużaczy - Nie przykrywać przedłużaczy UWAGA: nie wyrzucać z innymi odpadami; zużyty sprzęt zwrócić w oznaczonym punkcie; zbiórka tak oznaczonych odpadów przyczynia się do ochrony środowiska |
| --- | --- |